Определение остроты зрения.

Острота зрения —  максимальная способность зрительной системы различать отдельные объекты. Ее определяют по наименьшему расстоянию между двумя точками, которые возможно различить, т.е. видеть отдельно, а не слитно. За нормальную остроту зрения (которая обозначается единицей) принимается 1 угловая минута.  Острота зрения зависит от места проекции изображения на сетчатки.  При проекции изображения в область желтого пятна (колбочковый аппарат) острота зрения значительно выше,  чем при проекции изображения на периферию сетчатки (палочковый аппарат). Острота зрения зависит от степени освещенности (в сумерках она ниже, а на свету выше), от физического контраста (чем больше физический контраст, тем выше острота зрения), а так же от уровня эмоционального напряжения (в зависимости от психофизиологических характеристик личности она может быть либо выше, либо ниже) и функционального состояния человека (при утомлении острота зрения падает).

Аккомодация глаза — это способность (свойство) глаза фокусировать на сетчатке световые лучи, отраженные от рассматриваемых предметов, в зависимости от расстояния между глазом и этими предметами.

Определение остроты зрения человека с помощью таблицы Д.А.Сивцева

Таблица содержит 12 строк со значками (буквами), величина которых убывает сверху вниз; справа от каждой строки стоит цифра, обозначающая расстояние, с которого нормальный глаз различает буквы данной строки под углом 1΄(D), слева – острота зрения (V), соответствующая способности видеть знаки данной строки с расстояния в 5 метров. Расстояние 5 метров считается достаточным для оптимальной аккомодации.

Острота зрения определяется:

V=dD, где

V (visus) — острота зрения,

d —  расстояние испытуемого от таблицы,

D — расстояние, с которого нормальный глаз должен отчетливо видеть данную строку (посмотреть на таблице).

Исследуется острота зрения правого глаза.

Обследуемый располагается на расстоянии 5 м от таблицы и прикрывает левый глаз специальным щитком, глаз при этом не зажмуривается.

Экспериментатор показывает обследуемому буквы и просит назвать их. Определение начинают с верхней строчки и, опускаясь вниз, находят самую нижнюю строку, все буквы которой испытуемый отчетливо видит и правильно называет в течение 2–3 секунд. Значение остроты зрения фиксируется в итоговой таблице.

Исследуется острота зрения левого глаза.

Правый глаз прикрывается специальным щитком, глаз при этом не зажмуривается. Значение остроты зрения фиксируется в итоговой таблице. При значениях остроты зрения не равных 1.0 следует рекомендовать обследуемому обратиться за консультацией к врачу-офтальмологу. Степень ухудшения остроты зрения свидетельствует о росте опасности патологии системы зрения. Острота зрения 0.9–0.8 может быть обусловлена функциональными нарушениями (результатом утомления и сниженного функционального состояния), в этом случае рекомендуется оптимизировать режим зрительной работы и провести повторное исследование через 5–7 дней.

Итоговая таблица

| Параметры | Результаты измерения |
| --- | --- |
| Острота зрения правого глаза Vd |  |
| Острота зрения левого глаза Vs |  |